Приложение № 1

к постановлению

Администрации района

от 15.07.2015 № 603

ПОРЯДОК

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

Настоящий порядок определяет использование в работе дизельных электростанций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на электрических сетях и длительного отключения электроэнергии на котельных и водозаборных скважинах района.

Наличие резервных источников электроснабжения на территории Тамбовского района:

| Наименование ДЭС | Место расположения | Принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 100 кВт - 1 шт. BF-142S № 131126D | с. Тамбовка, ул. Техническая, 48 котельная "База" | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт - 1 шт. 100GF 2820 № 1206056 | с. Тамбовка, ул. Жужжалкина,12 котельная "Больница" | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт - 1 шт. BF-142S № 131115D | с. Тамбовка, ул. Пионерская котельная "Сельхозхимия" | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт - 1 шт. RG105AZDL № 11086759 | с. Тамбовка, ул. Техническая, 48 котельная "База" | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 30 кВт - 1 шт. R3105ZD №8120007 | с. Тамбовка, ул. Техническая, 48 котельная "База" | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. CGE-T-100GF № 08121179 | с. Тамбовка, ул. Техническая, 48 котельная "База" | Муниципальная |
| 100 кВт – 1 шт. EG225L-100N № 08S0756 | с. Тамбовка, ул. Техническая, 48 котельная "База" | Муниципальная |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131127D | с. Тамбовка, ул. Северная котельная «РПРЭО» | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131117A | с. Тамбовка, ул. 50 лет Октября, 78 котельная «ТАС-1» | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. CGE-T-100GF XO8K № 420748 | с. Тамбовка, ул. Техническая, 48 котельная "База" | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131121D | с. Тамбовка, ул. 50 лет Октября, 23Б котельная «АДС» | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. RG105AZDL № 0908244 | с. Косицино, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. RG105AZDL № 0911307 | с. Жариково, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 30 кВт - 1 шт. CG7500-3E | с. Жариково, котельная | Муниципальная |
| 60 кВт - 1 шт. R6105ZD 1-1 | с. Придорожное, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. RG105AZDL № 0908356 | с. Привольное, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 75 кВт – 1 шт. 15 Н 224162-0,4 | с. Козьмодемьяновка, котельная | Муниципальная |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S №131120D | с. Лазаревка, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 60 кВт - 1 шт. CGE60GF № 1208378 | с. Толстовка, склад ОАО «Ленинское» | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131122А | с. Толстовка, склад ОАО «Ленинское» | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. ДГА 100-Т/400Р CGE- T-100 | с. Лозовое, котельная | Муниципальная |
| 100 кВт – 1 шт. ДГА 100-Т/400Р CGE- T-100 | с. Садовое, котельная | Муниципальная |
| 100 кВт – 1 шт. RG105AZDL № 0908351 | с. Лермонтовка, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 60 кВт - 1 шт. CGE60GF № 120920702 | с. Куропатино, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131121E | с. Красное, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. RG105AZDL № 0911308 | с. Муравьевка, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 60 кВт - 1 шт. COE-60CF | с. Гильчин, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131126L | с. Новоалександровка, котельная | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 5,5 кВт – 1 шт. UNITEDPOWER GG7500T-3-2000-0968 | с. Резуновка, котельная | Муниципальная |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131116A | с. Раздольное, электрокотельная № 1 | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 30 кВт - 1 шт. R3105ZD №8120005 | с. Лермонтовка, мастерские колхоза им. Чапаева | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| 100 кВт – 1 шт. BF-142S № 131127H | с. Лермонтовка, мастерские колхоза им. Чапаева | Министерство ЖКХ Амурской области, переданная по договору ответственного хранения Администрации района |
| ИТОГО: 32 штуки |  |  |

При возникновении чрезвычайной ситуации на электрических сетях и отключении электроэнергии на объектах жизнеобеспечения района, обслуживающий персонал котельных и водонапорных башен, согласно утверждённой схемы оповещения (Приложение № 3), ставит в известность руководителя предприятия и диспетчера единой  дежурно-диспетчерской службы района по телефону 21-4-22.

Диспетчер ЕДДС района:

- уточняет обстановку с диспетчером Тамбовского РЭС СП филиала ОАО «ДРСК» и оповещает, согласно сложившейся обстановке: диспетчера пожарной части района, дежурного прокурора и руководителей тепло и водоснабжающих предприятий района;

- докладывает ситуацию главе района, первому заместителю главы Администрации района, начальнику ЕДДС района, главному специалисту по гражданской защите Администрации района.

Руководители предприятий ЖКХ оценивают обстановку на котельных и водонапорных башнях и докладывают предложения по электроснабжению объектов ЖКХ первому заместителю главы Администрации района и начальнику отдела по развитию инфраструктуры Администрации района.

При принятии решения о введении режима ЧС на территории района (поселения) оперативный штаб уточняет план действий по ликвидации чрезвычайной ситуации, и принимает решение о направлении и подключении передвижной дизельной электростанции на жизненно важные объекты района (поселения).

Начальник отдела по развитию инфраструктуры Администрации района совместно со специалистом по гражданской защите Администрации района при поступлении информации об аварийном отключении электроэнергии на объектах жизнеобеспечения:

- осуществляют руководство за организацией аварийного электроснабжения объектов тепло и водоснабжения;

- отслеживают получение, доставку, подключение  и работу дизельной электростанции, введение объекта жизнеобеспечения в режим работы, завершение работы в режиме ЧС и доставку резервного источника электроснабжения  по месту хранения.

Отметка о начале и окончании работы дизельной электростанции осуществляется в прошнурованном и пронумерованном Журнале учета работы дизельной электростанции, который находится у диспетчера предприятия ЖКХ (Приложение № 4).

Расходы по эксплуатации резервных источников электроснабжения во время режима ЧС несет Администрация района.

При условии увеличения или уменьшения наличия резервных источников электроснабжения, в настоящий Порядок вносятся изменения. Вышеуказанные изменения вносятся отделом по развитию инфраструктуры Администрации района.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации района

от 15.07.2015 № 603

## Время

подготовки к работе дизельных электростанций по обеспечению объектов тепло и

водоснабжения при отключении электроэнергии в Тамбовском районе

| № п/п | Месторасположение котельных района | Расстояние от базового села до котельной, км | Время для подготовки к выезду в пункт на- значения, минут | Время нахожде- ния в пути, минут | Время для подготовки эл. станции к работе, минут | Итого, минут | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Гильчин, ДЭС – 60 кВТ | - | - | - | 15 | 15 мин | Баженов Н.А., мастер участка ООО "Раздольненское", тел.8(41638)23-4-43 |
| 2 | Котельная с. Муравьевка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | В.А. Марченко, начальник котельной ООО "Сервис", тел. 89143897160 |
| 3 | Котельная с.Резуновка ДЭС-5,5 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | В.А. Марченко., начальник котельной ООО "Сервис", тел. 89143897160 |
| 4 | Электрокотельная с.Раздольное, ДЭС-100 кВт, 2 фидер | - | - | - | 15 | 15 мин | М.А.Литвиненко, инженер ООО "Раздольненское", тел. 89294797036 |
| 5 | Котельная «Школа» с.Николаевка, ДЭС – 30 кВТ | 16 | 15 | 20 | 15 | 50 мин | Н.Х. Гайсин, мастер участка ООО "Лермонтовские теплосети", тел. 89246787829 |
| 6 | Котельная «Детский сад» с. Николаевка, ДЭС-30 кВт | 16 | 15 | 20 | 15 | 50 мин | Н.Х. Гайсин, мастер участка ООО "Лермонтовские теплосети", тел. 89246787829 |
| 7 | Котельная с.Красное, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | В.П. Макаров, мастер участка ООО "Лермонтовские теплосети", тел. 89098133259 |
| 8 | ##### Котельная с.Лермонтовка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | А.А. Гейтенко, электрик ООО "Лермонтовские теплосети", 8(41638)33-1-24 |
| 9 | ##### Котельная, с.Куропатино, ДЭС-60 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | В.Н. Вакульчук, мастер участка ООО "Лермонтовские теплосети", тел. 89248485298 |
| 10 | Котельная с.Косицино, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | Кузнецов О.В., инженер ООО "Косицинские теплосети", тел. 89619586196 |
| 11 | Котельная с.Свободка | 11 | 15 | 15 | 15 | 45 мин | Кузнецов О.В., инженер ООО "Косицинские теплосети", тел. 89619586196 |
| 12 | ### Котельная с.Жариково, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | Кузнецов О.В., инженер ООО "Косицинские теплосети", тел. 89619586196 |
| 13 | ###### Котельная с. Садовое, ДЭС-100 кВт | стационарная | - | - | 15 | 15 мин | А.П. Гаврилов, начальник котельной ООО "Садовский теплосервис-1", 8(41638)30178 |
| 14 | Котельная с. Лозовое, ДЭС-100 кВт | стационарная | - | - | 15 | 15 мин | Н.В. Ельцов, начальник котельной ООО "Садовский теплосервис-1" , тел. 8(41638)37835 |
| 15 | Котельная с.Козьмодемьяновка, ДЭС-65 | стационарная | - | - | 15 | 15 мин | А.И. Федотов, слесарь котельной ООО "Теплоцентраль", тел. 89246763262 |
| 16 | Котельная с.Лазаревка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | С.А. Киселев, начальник котельной ООО "Сервис", тел. 89145938430 |
| 17 | ###### Котельная с.Придорожное, ДЭС-60 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | Каплиёв Ю.Н., начальник котельной ООО "Сервис", тел. 89143806239 |
| 18 | ### Котельная с.Новоалександровка, ДЭС-100 кВт, 2 фидер | - | - | - | 15 | 15 мин | С.В. Рубан, мастер участка ООО "Ритм", тел. 89622936440 |
| 19 | Котельная с.Привольное, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | А.П.Кострикин, мастер участка ООО "Ритм", тел. 89146073338 |
| 20 | Котельная «Школа» с.Толстовка, ДЭС-60 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | А.А. Порошин, начальник котельной ООО "Садовский теплосервис-1", тел. 89244479313 |
| 21 | Котельная «Жилой сектор», с. Толстовка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | А.А. Порошин, начальник котельной ООО "Садовский теплосервис-1", тел. 89244479313 |
| 22 | ###### Котельная «База» с. Тамбовка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | П.В. Матуль, электрик МУП "Тамбовские теплосети", тел. 89098118364 |
| 23 | Котельная «ТАС-1» с. Тамбовка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | А.И. Федотов, слесарь котельной ООО "Теплоцентраль", тел. 89246763262 |
| 24 | Котельная «Баня» с. Тамбовка | 1.0 | 15 | 5 | 15 | 35 мин | В.А. Дубинин, главный инженер МУП "Тамбовские коммунальные системы", тел. 89619563752 |
| 25 | Котельная «Больница» с. Тамбовка, ДЭС-100 к Вт | - | - | - | 15 | 15 мин | В.А. Дубинин, главный инженер МУП "Тамбовские коммунальные системы", тел. 89619563752 |
| 26 | ###### Котельная «ТАПС-2» с. Тамбовка,, 2 фидер | - | - | - | - | - | Н.А. Линьков, главный инженер МУП "Тамбовские теплосети", 89145694320 |
| 27 | ###### Котельная «Центральная» с. Тамбовка, 2 фидер | - | - | - | - | - | В.А. Дубинин, главный инженер МУП "Тамбовские коммунальные системы", тел. 89619563752 |
| 28 | Котельная «Сельхозхимия» с. Тамбовка, ДЭС – 100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | В.А. Дубинин, главный инженер МУП "Тамбовские коммунальные системы", тел. 89619563752 |
| 29 | Котельная «РЭП» с. Тамбовка, ДЭС – 100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | А.М.Салхудинов, слесарь-электрик ООО "Теплоцентраль", тел. 89248489449 |
| 30 | ### Котельная «Школа» с. Тамбовка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | Н.А. Линьков, главный инженер МУП "Тамбовские теплосети", 89145694320 |
| 31 | ### Котельная «Лесовичок» с. Тамбовка | 4.0 | 15 | 10 | 15 | 40 мин | В.А. Дубинин, главный инженер МУП "Тамбовские коммунальные системы", тел. 89619563752 |
| 32 | Котельная «Детский сад «Теремок» с. Тамбовка | 1,5 | 15 | 5 | 15 | 35 мин | В.А. Дубинин, главный инженер МУП "Тамбовские коммунальные системы", тел. 89619563752 |
| 33 | Котельная «Амурский партизан» с. Тамбовка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | Н.А. Линьков, главный инженер МУП "Тамбовские теплосети", 89145694320 |
| 34 | Котельная «АДС» с. Тамбовка, ДЭС-100 кВт | - | - | - | 15 | 15 мин | С.В. Кравец, мастер ООО «Аварийно-диспетчерская служба», 89143876610 |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации района

от 15.07.2015 № 603

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

| Дата | Время начала работы ДЭС | Время окончания работы ДЭС | Количество отработанных часов | Всего часов отработано с нарастающим итогом | На основании какого распоряжения (графика) проводился запуск ДЭС | Замечания по работе ДЭС | Фамилия И.О. ответственного за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации района

от 15.07.2015 № 603

СХЕМА

взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с отключением электроэнергии на объектах тепло- и водоснабжения Тамбовского района

Диспетчер предприятия, на объектах которого произошло отключение электроэнергии Руководитель предприятия ЖКХ Районная диспетчерская служба тел. 21-3-65, с.т. 89622843223 Диспетчер ЕДДС администрации района т. 21-4-22

Начальник ЕДДС района

Глава Тамбовского района

Николай Николаевич Змушко

р.тел. 21-4-06, с.т. 89145649201

Оповещение согласно сложившейся обстановки

Диспетчер пожарной части тел. 21-2-01

Уточнение обстановки

Диспетчер

Тамбовского РЭС СП филиала ОАО «ДРСК»

тел. 21-4-58

Дежурный прокурор тел. 21-6-55

Доклад

по обстановке

Предприятие ЖКХ

Первый заместитель главы района

Александр Иванович Костенко

р.тел. 21-2-19, с.т. 89294755088

Принято решение о направлении резервного источника питания  в район аварии

Предприятие ЖКХ

Начальник отдела по развитию инфраструктуры администрации района

Олег Владимирович Лоншаков

р.тел. 21-6-17 с.т. 89294750085

Директор предприятия ЖКХ,

ДЭС которого направляется в район аварии

Даёт команду руководителю предприятия ЖКХ о направлении ДЭС в район аварии

Ставит задачу ответственному за эксплуатацию ДЭС, производит инструктаж персоналу, обслуживающей ДЭС