Приложение №2

к постановлению главы

Тамбовского района

от 18.08.2020 № 592

Номенклатура и объёмы материальных ресурсов администрации Тамбовского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и оборудования | Единица измерения | Нормативный запас  (количество) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **I** Основные виды материальных средств, требующихся для ликвидации чрезвычайной ситуации | | | |
| Оборудования и средства связи: | | | |
| 1. | Пушка тепловая электрическая 3 кВт. | шт. | 4 |
| 2. | Тепловая дизельная пушка 13 кВт ELITECH ТП-14 ДБ | шт. | 1 |
| 3. | Нагреватель дизельный BEEZONE KD-30 | шт. | 1 |
| 4. | Нагреватель дизельный BEEZONE KD-20 | шт. | 2 |
| 5. | Нагреватель дизельный BEEZONE 1-ТП-13 |  | 1 |
| 6. | Нагреватель дизельный BEEZONE KD-10 | шт. | 1 |
| 7. | Тепловая пушка 36 кВт (дизель) ELITECH 11-37ДБ | шт. | 1 |
| 8. | Тепловая дизельная пушка NPI20 | шт. | 1 |
| 9. | Калорифер дизельный (дизельный генератор горячего воздуха) ДК-36 II | шт. | 4 |
| 10. | Тепловая пушка на жидком топливе Passat 15АР 15 кВт | шт. | 3 |
| 11. | Дизельный генератор 15 кВт К IP OR КDЕ-19 | шт. | 1 |
| 12. | Радиостанция носимая Такт-301.21 Г145 в комплекте | шт. | 2 |
| 13. | Радиостанция мобильная Такт-301.21 11 45 в комплекте | шт. | 1 |
| 14. | Мотопомпа 50-100 л/мин CHAMPION GP-26 | шт. | 1 |
| 15. | Мотопомпа150-200 л/мин. CHAMPION GP-40 | шт. | 1 |
| 16 | Мотопомпа250-800 л/мин. CHAMPION GP-50 | шт. | 1 |
| 17. | Бензопила STIHL MS-180 | шт. | 1 |
| 18. | Бензорез STIHL TS-800 (образивно- отрезное устройство) | шт. | 3 |
| 19. | Мотопомпа HUTER MPD 80 | шт. | 1 |
| 20. | Установка диагонального шнекового насоса УД III II-130/40 | шт. | 2 |
| 21. | Бензиновый генератор GB-3000 (2,5 кВт) | шт. | 1 |
| 22. | Генератор тока бензиновый GG-2800 (2,2 кВт) | шт. | 1 |
| 23. | Бензиновый электрогенератор БЭГ-5511 (5,5 кВт) | шт. | 1 |
| 24. | Тепловая дизельная пушка ELITECH ТП-22 ДП (22 кВт) | шт. | 2 |
| **Всего:** | | | 38 |
| Материальные ресурсы ЖКХ: | | | |
| 1. | Насос погружной 6-6,5-125 | шт. | 1 |
| 2. | Насос погружной 6-16-140 | шт. | 1 |
| 3. | Насос погружной ЭЦВ 6-10-80 | шт. | 3 |
| 4. | Насос погружной ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 |
| 5. | Насос центробежный К 6,6-50-160 | шт. | 1 |
| 6. | Дымосос ДH-10 | шт. | 1 |
| **Всего:** | | | 8 |